物业服务 用户需求书

- 物业概况

（一）基本情况：

1. 本项目为广东省生殖医院内、门口公共区域及配套设施用房等物业管理服务。

2. 投标人应对本项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

3. 招标服务期限为1年。

（二）岗位设置和要求：

投标人需按标准配备物业管理服务工作人员：保洁员22人，高压值班及水电维修人员2人，管理人员1人，合计25人。

- 投标人对所录用的人员要切实核对身份，保证没有犯罪记录，身体健康，投标人派驻采购人的全部工作人员应符合广州市政府用工标准要求，无任何违法行为。中标后投标人应同派驻的全部工作人员签订劳动用工合同，并购买相应的劳动保险，执行《劳动法》的规定；如因用工引起的劳动纠纷问题由中标供应商负责解决。

- 工作人员要按岗位统一着装，佩戴胸牌，言行规范，注意仪容仪表和公众形象，并要求有一套服务规范和文明用语。

- 投标人按国家有关规定对所属工作人员购买社会保险，保持工作人员的相对稳定。

- 水电维修人员需持证上岗。

二、物业管理服务内容及标准：

（一）清洁保洁

1、服务内容

按采购方要求做好服务范围内全天候的清洁卫生工作，确保环境整洁。

2、要求及标准

（1）一楼大厅

地面洁净、光亮、无污渍、无垃圾、杂物；墙身干净、无蜘蛛网、无积尘；地脚线无浮尘；玻璃干净、明亮、无手印、水痕；天花干净、无蜘蛛网；风口灯具无积尘、干净。

（2）楼层公共走廊

地面无污迹、无尘渍、无垃圾杂物，整洁；墙身干净、无蜘蛛网、无积尘；天花无积尘、无蜘蛛网、整洁；灯罩无污渍、无积尘、无蜘蛛网；指示牌无污渍、无积尘；消防栓无污迹、无积尘、无杂乱张贴物；天台干净无垃圾，地漏无堵塞。

- 办公室、会议室、接待室、档案室、图书资料室等

地面干净、无污迹、整洁；台椅及柜子干净、无尘迹、摆放整齐；玻璃干净、明亮、无手印、水痕；天花及灯干净、无蜘蛛网；风口干净、无尘。

（4）洗手间

地面无污渍、无积水、无杂物、整洁；墙身无污渍、无蜘蛛网；天花无污渍、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；光管罩无污迹、无积尘、无蜘蛛网；洗手盆表面光洁、无污痕；镜面无水痕、无污渍；排气扇无污渍、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹；厕具内外光洁、无尿渍、污迹、无水锈、无异味。

（5）楼梯

地面干净、无渍、无杂物、整洁；扶手干净、无尘；窗台干净、无积尘；消防设施干净、无尘；天花干净、无尘、无蜘蛛网。

（6）大门口区域

地面、钢化玻璃雨棚干净、无垃圾、整洁。

（7）建立定期消杀制度。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、所有洗手间、茶水间、各类机房、所有杂物房、垃圾房等。

（8）协助采购人做好爱卫工作，并将相关资料建档；负责物业范围的医疗及生活垃圾收集和清运，做到日产日清。

★ （9）定期对大理石地板进行维护保养（每月两次）

（10）完成采购人交付的临时性工作。

2、保洁服务要求及质量标准（1）

| 保洁频率 清洁内容 | 每天 | 每周 | 每月 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公室房间及走廊地面 | 湿拖一次、尘推一次、不断保持巡扫 | 清洁低位墙身、地脚线、死角卫生一次 | 全面大清洁一次 | 保持清洁、光洁明亮、无脚印、无积尘、无水迹 |
| 天花板、通风口、墙面、柱面、风扇 |  |  | 清洁一次 | 无积尘、无蜘蛛网 |
| 灯具、宣传栏、展示柜、指示牌、消防栓、空调器滤网 |  |  | 清洁二次 | 无积尘、无污迹 |
| 门口地垫 | 清扫数次 | 用消毒水冲洗一次 |  | 无纸屑、无污渍 |
| 楼梯（含扶手） | 清扫、湿拖各一次、巡回保洁 | 地角线、死角清洁一次 |  | 保持清洁、无积尘、无水迹 |
| 玻璃窗 |  |  | 用玻璃水清洁一至二次 | 无手印、无积尘、无污渍、光亮 |
| 公共卫生间、洗衣房、工作人员卫生间、病人卫生间 | 地面、洗手池、便池等清洁、冲洗各二次；镜面、门清洁、冲洗各一次；60分钟一次巡回保洁 | 墙面（含厕所隔板）、瓷片、通风口清洁一次 |  | 无异味、无积尘、无污渍 |
| 电梯、科室不锈钢门套、公共区域垃圾桶 | 电梯每天清抹，巡回保洁 | 公共区域垃圾桶每周清洁一次 | 科室不锈钢门套用油清洁一次 | 光洁明亮、无积尘 |
| 垃圾场 | 打扫、冲洗二次 | 消毒二次 |  | 无垃圾外泄、整洁 |

3、服务要求及标准（2）

| 保洁频率 清洁内容 | 每天 | 每周 | 每月 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂号、收费处、洗手盆、卫生间 | 消毒水抹柜台、检查并抹去玻璃上手印、污渍、地面清洁 | 不锈钢拉闸上油一次 |  | 无积尘、无污渍、无碎纸杂物 |
| 候诊椅、各诊室台、水池、卫生间 | 用消毒水抹候诊椅一次 | 彻底清洁椅底一次、紫外线灯 | 通风口空调滤网清洁一次 | 无积尘、无污渍 |
| 治疗室/观察室、妇检床、治疗床、输液架、输液车 | 消毒水湿拖一次、尘推一次、不断保持巡扫，每天一次 | 清洁低位墙身、地脚线、死角卫生三次、瓷砖一次 | 全面大清洁一次、抹窗一次 | 保持清洁、光洁明亮、无脚印、无积尘、无水迹 |
| 手术室各治疗车手术床、办公室、椅、无影灯、门窗、脚踏、地面等 | 用消毒水每日水抹二次、拖地二次、清洁卫生死角一次，消毒手术包的送取及入柜、清洗消毒器械，手术床等术后要随时清抹 | 清洁墙身、地脚线一次、杀蚊虫一次、送标本一次 |  | 干净无积尘 |
| 手术室各鞋柜、脚踏、拖鞋（每天） | 清洗、消毒、各手术室房间空气消毒一次 | 每周清洗、消毒一次 |  | 洁净、无污渍 |
| 房门、柜台、窗台、窗户、紫外线灯管每周抹洗一次 | 抹锁头及周围部分一次、抹柜台三次（早、午、晚各一次） | 用消毒绿水抹所有房门二次 | 大理石柜台上蜡磨光每二月一次 | 无积尘、无污渍 |
| 检验室试管、玻片 | 每日清洗 |  |  | 洁净/无污渍 |
| 病房、医护办公室、值班室（含洗手间、洗手池、桌椅、台面） | 消毒水湿拖二次，扫地二次 | 清洁卫生死角一次 |  |  |
| 保洁频率 清洁内容 | 每天 | 每周 | 每月 | 质量标准 |
| 病床、传呼器、病人床头柜、座椅 | 用消毒水抹一次/并整理整齐，病房、病人卫生间每日二次并随时保洁，（整层）病房地面每日拖二次 | 用消毒绿水抹床架横枝一次 | 病人出入院的终末消毒及清洁，保持病房整洁 | 洁净/无污渍 |
| 输液架/氧气推车/急救车表明/输液牌/治疗检查床 |  | 用消毒绿水抹洗一次 |  | 洁净/无污渍 |
| 治疗车/治疗台面、屏风、冰箱柜门、各种柜门 | 用消毒水抹一次 |  | 送洗病房员工用物 | 洁净/无渍 |
| 污物浸泡池及盖污单 | 每日清洁污物泡池，随时送污台巾、病员污物送接，每天早上下午帮病人打开水，每日收病人生活垃圾袋，更换抹手毛巾（每天二次），每日浸泡清洁便盆、量杯、尿壶、止血带等，每天取病房患者各种验单结果 | 每周更换浸泡液两次，宣传画等每周抹洗一次 | 按需浸泡湿化瓶 | 洁净/无污渍 |
| 各种器械、各种柜台、柜位及柜内外（精密仪器外） |  | 用消毒液湿抹一次 |  |  |

（二）水电维修保养

1、服务内容

按采购方要求提供基础性的供水、电等设备的日常维修保养、巡检服务。

2、要求及标准

- 负责供水、电设备的日常维修保养、巡检，参与采购人各项大型维修及楼内水、电、制冷工程改造等的监管工作，对施工期间的各类施工设施设备进行安全管理。

- 负责采购人大楼供水管网、排污管道、排雨水管道等日常维修保养、巡检；负责高低压配电房等管理维护保养。

- 及时进行办公家具设备（桌、椅、柜、台、沙发、门、窗、灯具、水龙头、开关插座等）及卫生间设施的保养及维修。

- 每月抄录大楼的水、电表。

- 物业设施需要请专业维保公司维修、保养的问题应及时向采购人反映，并请求采购人协助解决。

- 负责完成采购人交付的临时性工作。

- 劳务派遣

1、具备劳务派遣资质，能承担我单位食堂、文员等的劳务派遣。

三:各项目考核标准及质量评分(每季度考核1次）

- 保洁服务质量考核标准及评分

考核日期：                                                 监管人签名：

| 项目名称 | 内容 | 质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通地面（室外） | 垃圾 | 100㎡≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 1 |  |
| 绿化区域 | 垃圾 | 200≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 200㎡≦1处（留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 1 |  |
| 普通地面（室内） | 垃圾 | 100㎡≦2处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（2㎝2，留时≦1小时） | 2 |  |
|  | 水渍 | 无积水 | 2 |  |
| 物业立面 （室外） | 灰尘 | 目视无明显灰尘沾附在表面 | 2 |  |
|  | 污渍 | 100㎡≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
|  | 蛛网 | 无蛛网 | 1 |  |
| 物业立面 （室内） | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视没明显污迹，50㎡≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
|  | 蛛网 | 无蛛网 | 1 |  |
| 电梯 | 垃圾 | 轿厢内≦1处，每层扶手电梯上≦1处（留时≦15分钟） | 2 |  |
|  | 灰尘 | 门侧、槽，无碎沙及灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无积水、污渍 | 2 |  |
|  | 不锈钢 | 10㎡手印、锈渍≦1处（留时≦2小时） | 2 |  |
| 玻璃 镜面 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 2 |  |
|  | 水印 | 洗手间镜面水珠留时≦1小时 | 1 |  |
| 门窗窗帘 挂帘 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 1 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 1 |  |
|  | 不锈钢 | 一个门手印、锈渍≦1处（留时≦2小时） | 1 |  |
| 桌椅 柜床 | 灰尘 | 座背、扶手、底架无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无污渍 | 2 |  |
| 天花 风口 管线 | 灰尘 | 目视表面无积尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视表面无污渍 | 2 |  |
|  | 蛛网 | 目视无明显蛛网 | 1 |  |
| 医疗设施 办公用品 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视无污渍 | 1 |  |
| 公用电器、公用物品 | 灰尘 | 触摸无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视无污渍 | 1 |  |
| 厕所 污洗间 | 地面 | 清洁后干爽，无积水、无异味 | 2 |  |
|  | 污渍 | 无黑渍，黄渍留时≦30分钟 | 2 |  |
|  | 工具 | 有分区标识，并按标识进行使用、使用得当 | 1 |  |
| 垃圾桶 果皮箱 | 垃圾 | 无爆满，储量≦2/3 | 2 |  |
|  | 污渍 | 目视表面及周边无污渍、垃圾 | 2 |  |
|  | 异味 | 无异味 | 1 |  |
| 栏杆扶手和地脚线 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 2 |  |
|  | 污渍 | 10米≦1处（2㎝2） | 1 |  |
| 指示牌 宣传栏 | 灰尘 | 触摸1尺无灰尘 | 1 |  |
|  | 污渍 | 目视表面无粘附物及各种渍垢 | 1 |  |
| 盆栽植物 | 植物 | 生长茂盛、无黄叶、死叶 | 1 |  |
|  | 花盆 | 无积水、无臭味 | 1 |  |
| 垃圾处理 | 分类 | 生活垃圾、与医疗废物严格分类 | 2 |  |
|  | 锐器盒 | 容量达3/4时及时封口、张贴标签、填写生产日期 | 2 |  |
|  | 过程 | 清运时按要求进行扫码上传、按照指定时间路线进行运送，运送过程中要求无散落 | 2 |  |
| 消毒处理 | 戴手套时 | 无碰开门把手、无按电梯按钮、无随处乱摸； | 2 |  |
|  | 消毒 | 规定进行消毒液配兑、按流程规范进行操作 | 2 |  |
| 水沟 | 垃圾 | 30米内≦1处 | 1 |  |
|  | 污水 | 畅通无污水、无臭味 | 1 |  |
| 潮湿天 气处理 | 室内 | 门口、地面干燥 | 1 |  |
|  | 有防滑措施 | 告示牌清楚易见、特殊环境有使用吹风机 | 2 |  |
| 垃圾暂存间 | 清洁 | 目视表面干净、无垃圾、无积水、无苍蝇 | 1 |  |
|  | 放置 | 按规范分类摆放，人离开上锁 | 2 |  |
| 服务情况 | 服务意识 | 服务态度好，有节约水电意识，无投诉 | 2 |  |
|  | 仪表仪态 | 仪表、仪态规范 | 2 |  |
| 纪律情况 | 医院制度 | 无违反，无大声聊天，无在医院带开水回家 | 2 |  |
|  | 私人用物 | 保洁人员无堆放个人物品在科室，无在科室洗晾衣服 | 2 |  |
|  |  | 合 计 | 100 |  |

- 物流输送服务质量标准及检查评分

考核日期：                                                 监管人签名：

| 项目名称 | 内容 | 质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标本送检 | 常规 | 正常上班时间，每小时一次常规收送 | 2 |  |
|  | 急复 | 接电话15分钟内到达相关科室收取，并及时送达 | 8 |  |
|  | 拿取标本 | 轻取轻放，查对核实 | 5 |  |
|  | 运送器具 | 按要求使用器具装盛标本运送，器具清洁 | 5 |  |
|  | 运送路程 | 选择方便、快捷 | 5 |  |
|  | 运送过程 | 标本竖立摆放，步伐平稳，避免震动、碰撞标本 | 5 |  |
|  | 收送交接 | 标本有刷条码或登记 | 5 |  |
|  | 收送速度 | 急病人所急，不贪图自己方便，及时送达 | 5 |  |
|  | 收送质量 | 工作有条理，无漏收、错收 | 5 |  |
| 医疗文书 | 收送交接有登记、无错送，漏送 |  | 5 |  |
|  | 特殊部门按规定时间收送、无漏送、迟送 |  | 5 |  |
| 器械收送 | 按规定的时间、路程收运及使用的电梯 |  | 5 |  |
|  | 交接数目相符 |  | 5 |  |
|  | 运送工具清洁 |  | 5 |  |
|  | 有运送安全意识 |  | 5 |  |
| 药物运送 | 交接数目相符 |  | 5 |  |
|  | 有运送安全意识 |  | 5 |  |
| 沟通能力 | 有良好沟通技巧，工作处理得当 |  | 5 |  |
| 服务情况 | 仪表、仪态规范，服务意识好，无投诉 |  | 5 |  |
| 纪律情况 | ·无违反医院的制度，无大声聊天，不在医院带开水回家 ·戴手套时，无碰开门把手、无按电梯按钮、无随处乱摸； |  | 5 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

四.服务扣罚标准

- 采购人要求中标人每季度的医院后勤服务管理考核表（见各项目考核标准及质量评分）不低于85分，每降低1分，采购人扣总服务费的0.5‰，以此类推。如连续三次低于85分，采购人可以提前解除合同。

- 首次发生服务质量和服务态度投诉的，采购人给予中标人口头警告；第二次出现类似事件，采购人给中标人以书面通告并扣罚中标人合同金额的0.1‰-0.5‰；第三次再出现加倍扣罚，情节严重采购人有权提出提前终止合同，由此产生的一切后果和费用由中标人承担。

- 如果医院监管的工作人员发现中标人员工出现脱岗、打瞌睡等违纪现象，视情节轻重扣项目管理费用。采购人在日常工作中发现问题，提出后，中标人应立即作出整改，如发现问题还是未能整改，而导致使用科室、临床不满意，视情况扣罚100-300元/次。

说明：“★”号条款为重要条款不允许偏离，如响应文件中对重要条款有偏离，则将导致该响应无效。