## 1
工 程 （预） 算 表
建设单位：广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）
项目名称：二号楼楼顶房间修缮项目 |  |  |  |  | 日期: 年 月
编号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 地面部分
1 | 地面找平 | 轻质混凝土，平均厚度60 | M2 | 110.5 | 0 | 0
2 | 地面砖铺贴 | 800*800瓷砖，金时代陶瓷 | M2 | 110.5 | 0 | 0
3 | 地脚线 | 黑色不锈钢地脚线，高度60 | M | 93.4 | 0 | 0
4 | 石材门槛石 | 与地面瓷砖颜色相近石材 | M | 2.4 | 0 | 0
5 | 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 墙身部分
1 | 拆除女儿墙瓷砖及清运 | 会议室通道女儿墙 | 项 | 1 | 0 | 0
2 | 隔墙立柱安装 | 75*75*3.5镀锌方通 | M | 62 | 0 | 0
3 | 轻钢龙骨隔墙双面封硅酸钙板 | 75龙骨，双面封8厘硅酸钙板，填充保温棉 | M2 | 132.5 | 0 | 0
4 | 壁挂空调室内机安装位置底板加固 | 15厘难燃夹板底 | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 会议室LED屏幕背景墙 | 整墙饰面板造型，LED显屏镶嵌式安装 | M2 | 14 | 0 | 0
6 | 内墙扇灰油乳胶漆 | 立邦全效净味120乳胶漆 | M2 | 254.5 | 0 | 0
7 | 外墙扇灰油乳胶漆 | 立邦外墙乳胶漆，灰色 | M2 | 97.5 | 0 | 0
8 | 小计 |  |  |  |  | 0
三 | 天花部分
1 | 隔热板安装 | 双面镀锌彩钢板，岩棉夹心，厚度100 | M2 | 103.5 | 0 | 0
2 | 轻钢龙骨石膏板天花吊顶 | 轻钢龙骨封9厘石膏板 | M2 | 103.5 | 0 | 0
3 | 窗帘盒制作 | 15厘难燃夹板底+石膏板 | M | 19 | 0 | 0
4 | 天花扇灰油乳胶漆 | 立邦全效净味120乳胶漆 | M2 | 109.5 | 0 | 0
5 | 小计 |  |  |  |  | 0
四 | 电气部分
1 | 供电线路敷设 | DZ-5*10MM2电线穿PVC线管敷设 | M | 35 | 0 | 0
2 | 照明插座线路敷设 | DZ-3*2.5MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 45 | 0 | 0
3 | 管道排风机线路敷设 | DZ-3*2.5MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 4 | 0 | 0
4 | 壁挂空调线路敷设 | DZ-3*4MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 2 | 0 | 0
5 | 天花机空调线路敷设 | DZ-5*4MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 2 | 0 | 0
6 | LED显屏线路敷设 | DZ-5*4MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 1 | 0 | 0
7 | 应急照明、安全出口指示灯线路敷设 | DZ-3*2.5MM2电线穿PVC线管敷设 | 位 | 4 | 0 | 0
8 | 10A五孔插插座面板 | 施耐德 | 个 | 55 | 0 | 0
9 | 16A三孔插插座面板 | 施耐德 | 个 | 2 | 0 | 0
10 | 2位开关 | 施耐德 | 个 | 3 | 0 | 0
11 | LED灯盘安装 | 佛普300*1200LED灯盘 | 套 | 14 | 0 | 0
| 筒灯安装 | 三雄4寸LED筒灯 | 个 | 6 | 0 | 0
12 | 应急灯安装 | 三雄双头应急灯 | 套 | 2 | 0 | 0
13 | 出口指示灯 | 三雄 | 个 | 2 | 0 | 0
14 | 管道风机安装 | 风量168/210 | 台 | 2 | 0 | 0
15 | 管道风机安装 | 风量408/450 | 台 | 2 | 0 | 0
16 | 排风管道安装 | DN110PVC | M | 1 | 0 | 0
17 | 排风管道安装 | DN160PVC | M | 1 | 0 | 0
18 | 配电箱安装 | 成套配置施耐德断路器 | 套 | 1 | 0 | 0
19 | 小计 |  |  |  |  | 0
五 | 弱电部分
1 | 综合布线 | 六类非屏蔽线缆穿PVC管，未包含网络设备及调试 | 项 | 1 | 0 | 0
2 | 双网口及模块面板安装 | 施耐德面板，未包含网络设备及调试 | 个 | 10 | 0 | 0
3 | 单网口及模块面板安装 | 施耐德面板，未包含网络设备及调试 | 个 | 4 | 0 | 0
4 | 小计 |  |  |  |  | 0
六 | 给排水部分
1 | 通道洗手盆给水管安装 | DN20-PPR给水管及配件 | M | 36 | 0 | 0
2 | 洗手盆排水管安装 | DN50-PVC排水管及配件 | M | 9 | 0 | 0
3 | 空调排水管安装 | DN25-PVC给水管及配件，套橡胶保温棉 | M | 20 | 0 | 0
4 | 水阀安装 | DN20-PPR水阀 | 个 | 1 | 0 | 0
5 | 角阀安装 | DN20-铜角阀 | 个 | 1 | 0 | 0
6 | 感应龙头安装 | 普通品牌感应龙头 | 个 | 1 | 0 | 0
7 | 洗手柜安装 | 美标陶瓷一体洗手柜，长度800 | 套 | 1 | 0 | 0
8 | 小计 |  |  |  |  | 0
七 | 门窗部分
1 | 铝合金窗安装 | 广铝90系列铝型材，5+9+6中空玻璃 | M2 | 24.5 | 0 | 0
2 | 会议室双开木门安装 | 复合门扇门套，配五金件及锁具 | 樘 | 1 | 0 | 0
3 | 会议室单开木门安装 | 复合门扇门套，靠室外门扇门套做防晒防水处理，配五金件及指纹锁 | 樘 | 2 | 0 | 0
4 | 办公室单开木门安装 | 复合门扇门套，配五金件及锁具 | 樘 | 3 | 0 | 0
5 | 楼梯间双开地弹门安装 | 不锈钢门套制作，安装地弹簧，12厘钢化玻璃，不锈钢拉手 | 樘 | 1 | 0 | 0
6 | 小计 |  |  |  |  | 0
八 | 空调部分
1 | 天花空调分体机安装 | 格力KFR-72TW | 台 | 2 | 0 | 0
2 | 壁挂分体空调机安装 | 格力KFR-35GW | 台 | 2 | 0 | 0
3 | 小计 |  |  |  |  | 0
九 | 综合部分
1 | 阳光面料遮光卷帘 | 定制方码加强型，配色拉珠，配色下轨，带阻燃 | M2 | 26 | 0 | 0
2 | 实验室排风管及风机移位 |  | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 风机房门洞移位 | 原有防火门拆装，新开门洞，原门洞砌砖复原扇灰油漆 | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 风机房风机控制箱移位 |  | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 风机房空调室外机移位 |  | 项 | 1 | 0 | 0
6 | 施工余泥清运，卫生清洁 |  | 项 | 1 | 0 | 0
7 | 小计 |  |  |  |  | 0
A | 工程直接费 |  |  |  |  | 0
B | 管理费+税金（A*9%） |  |  |  |  | 0
C | 合计 |  |  |  |  | 0
编制： 审核： 主管：
注：1、以上工程完成后按实际工程项目及数量结算；
2、以上工程项目非人为损坏的情况下，本公司免费保修壹年；
3、工期：35个日历天。
4、110铝合金断桥型材窗在隔音保温方面效果都比90铝合金型材趟窗好，如采用断桥型材费用需增加10000元。