附件1：2025年第二批医用试剂耗材采购论证目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号（包括但不限于以下规格）** | **用途** | **备注** |
| 1 | 精子DNA染色试剂盒 | 50人份/盒 | 有国家器械注册证，用于流式细胞术方法检测精子DNA碎片。 |  |
| 2 | 参比液（离子选择电极法） | 10ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 3 | 清洗液（C） | 110ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 4 | 电极内充液（普通电极用） | 3ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 5 | 电极清洁液（蛋白酶） | 25mg/支\*5 1ml/支\*5 | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 6 | 离子机A液（漂移校准液A） | 350ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 7 | 离子机B液 | 350ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 8 | 离子机内校液2 | 110ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 9 | 电极活化液D | 110ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |
| 10 | 流式细胞分析用鞘液 | 20L/桶 | 有国家器械注册证，用于流式细胞仪的耗材。（优选） |  |
| 11 | BD清洗液 | 5L | 有国家器械注册证，用于流式细胞仪的耗材。（优选） |  |
| 12 | 丙型肝炎抗体质控品 | 0.5ml/瓶 |  |  |
| 13 | 革兰氏染色液(快速法) | BA-4012,4\*250ML |  |  |
| 14 | 便隐血(FOB)检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 |  |  |
| 15 | 革兰阳性细菌药敏卡片（VITEK2 AST-P639) | 20测试/盒 | 有国家器械注册证，用于梅里埃VITEK2细菌鉴定仪药敏检测。 |  |
| 16 | 革兰阴性细菌药敏卡片（VITEK2 AST-P334) | 20测试/盒 | 有国家器械注册证，用于梅里埃VITEK2细菌鉴定仪药敏检测。 |  |
| 17 | 革兰阴性细菌药敏卡片（VITEK2 AST-P335) | 20测试/盒 | 有国家器械注册证，用于梅里埃VITEK2细菌鉴定仪药敏检测。 |  |
| 18 | 二氧化碳CO2(PEPC酶法) | R1:3×60ml R2:3×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 |  |
| 19 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫比浊法) | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 20 | L-y-谷氨酰基转移酶GGT(IFCC法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 21 | 碱性磷酸酶ALP(AMP法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 22 | 白蛋白(ALB) | R:60ml×7 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 23 | 总蛋白(TP) | R:60ml×7 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 24 | 甘油三酯TG(GPO-PAP) | R：4×60ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 25 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 26 | 尿酸UA（尿酸酶法） | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 27 | 肌酐(Cr)体外测定试剂盒(氧化酶法) | R1:4×60ml R2:4×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 28 | 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 29 | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 30 | 直接胆红素(DBiL) | R1;60mi×3 R2;15mi×3 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 31 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶法) | R1:2×25ml R2:2×3.5ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 32 | 抗链球菌溶血素0（ASO）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1：2×40ml R2：2×10ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 33 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 100ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 34 | 总胆固醇(TCHO)测定试剂盒 | 240m1 (R:4X60m1) | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 35 | 总胆红素（TBil） | R1:60ml×3,R2:60ml×3 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 36 | 尿素检测试剂盒 | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 37 | 丙氨酸氨基转移酶ALT(IFCC法) | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 38 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 39 | 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪G6PD项目质量控制。 | 配套校准品 |
| 40 | 葡萄糖GLU(葡萄糖氧化酶法) | R:4×60ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 41 | 天门冬氨酸氨基转移酶AST(IFCC法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 42 | 补体C4（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 43 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:2×40 R2:2×10 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 44 | 多项复合校准品 |  | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪肝功能、肾功能项目试剂校准检测。 |  |
| 45 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)检测试剂盒（比值法） | A液:1×45ML,B液:1×45ml,溶解液:2×125ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品、质控品 |
| 46 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 47 | 补体C3（C3）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 48 | 精液白细胞染色液 | 20人份/盒 | 用于精液白细胞检测。 |  |
| 49 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 | 专机专用 | 用于亚辉龙化学发光仪iFLASH3000-c检测项目，梅毒螺旋体抗体灰区复查。 |  |
| 50 | 酸性清洗液 | 1L/瓶、2L/瓶 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪周保养。 |  |
| 51 | 蛋白C活性测定试剂盒 | 1）蛋白C激活剂：3×10mL；底物试剂：3×3mL；缓冲液：1×30mL. | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 52 | 蛋白S活性测定试剂盒 | 蛋白S Ac乏因子血浆：6×1mL；蛋白S Ac APC试剂：2×2mL；蛋白S Ac启动试剂：2×5mL | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 53 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒 | 凝血酶试剂:6×15mL，显色剂:6×3mL，缓冲溶液:1×100mL | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 54 | 狼疮抗凝物测定试剂盒 | 10×1mL | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 55 | 病理范围定值质控血清 | 10×1mL | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪质量控制。 |  |
| 56 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（CN-COAGWASHER) | 2L/盒 | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 57 | 全自动血液凝固分析装置清洗液(CleanⅡ) | 5L/盒 | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 58 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS,CN系列） | 3000只/盒 | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 59 | 狼疮抗凝物测定试剂盒 | 10×2ml | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪检测。 |  |
| 60 | 正常范围定值质控血清 | 10×1mL | 有国家器械注册证，用于希森美康CN3000凝血仪质量控制。 |  |