附件1：2025年第二批医用试剂耗材采购论证目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号（包括但不限于以下规格）** | **用途** | **备注** |
| 1 | 二氧化碳CO2(PEPC酶法) | R1:3×60ml R2:3×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 2 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫比浊法) | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 3 | L-y-谷氨酰基转移酶GGT(IFCC法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 4 | 碱性磷酸酶ALP(AMP法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 5 | 白蛋白(ALB) | R:60ml×7 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 6 | 总蛋白(TP) | R:60ml×7 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 7 | 甘油三酯TG(GPO-PAP) | R：4×60ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 8 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 9 | 尿酸UA（尿酸酶法） | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 10 | 肌酐(Cr)体外测定试剂盒(氧化酶法) | R1:4×60ml R2:4×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 11 | 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 12 | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 13 | 直接胆红素(DBiL) | R1;60mi×3 R2;15mi×3 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 14 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶法) | R1:2×25ml R2:2×3.5ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 15 | 抗链球菌溶血素0（ASO）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1：2×40ml R2：2×10ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 16 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 100ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 17 | 总胆固醇(TCHO)测定试剂盒 | 240m1 (R:4X60m1) | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 18 | 总胆红素（TBil） | R1:60ml×3,R2:60ml×3 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 19 | 尿素检测试剂盒 | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 20 | 丙氨酸氨基转移酶ALT(IFCC法) | R1:4×60ml,R2:4×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 21 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 22 | 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪G6PD项目质量控制。 | 配套校准品 |
| 23 | 葡萄糖GLU(葡萄糖氧化酶法) | R:4×60ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 24 | 天门冬氨酸氨基转移酶AST(IFCC法) | R1:3×60ml R2:3×15ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 25 | 补体C4（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 26 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:2×40 R2:2×10 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 |  |
| 27 | 多项复合校准品 |  | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪肝功能、肾功能项目试剂校准检测。 | 配套校准品、质控品 |
| 28 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)检测试剂盒（比值法） | A液:1×45ML,B液:1×45ml,溶解液:2×125ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 29 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 | 配套校准品 |
| 30 | 补体C3（C3）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2×60ml；R2:2×20ml | 有国家器械注册证，用于贝克曼AU680生化仪检测。 |  |
| 31 | 清洗液（C） | 110ml | 有国家器械注册证，用于希莱恒IMS-972Popular离子机测定。 |  |